Приложение № 2

Техническое задание

на оказание услуг и (или) выполнение работ по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края

| Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- |
| 1. Общие данные |  |
| 1.1 Заказчик | Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края. |
| 1.2 Основание для проектирования | Градостроительный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; постановление Правительства Красноярского края от 27 декабря 2013г. №709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»; Закон Красноярского края от 27 июня 2013 года №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 июня 2017 года N 343-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 27.12.2013 N 709-П, НА 2017-2019 ГОДЫ" |
| 1.3 Место нахождения объекта(ов) виды проводимого ремонта, стоимость работ | Приведены в приложении №1 к техническому заданию |
| 1.4 Сроки начала и окончания работ по проектированию | Срок начала выполнения работ и (или) оказания услуг: дата начала выполнения работ и (или) оказания услуг определяется Заказчиком на основании утвержденного графика. |
| 1.5 Источник финансирования | средства, аккумулируемые на счете, счетах регионального оператора, в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. |
| 1.6 Целевое назначение объектов | Жилое |
| 1.7 Стадийность проектирования | Одна стадия «Проектная документация» (в объеме рабочей документации). |
| 1.8 Объем «Рабочей документации» | 1. Разработать рабочую документацию в объеме достаточном для реализации в процессе строительства (капитального ремонта) архитектурных, технических и технологических решений (подготовка спецификации материалов и комплектующих изделий) 2. В разделе «Сметная документация» подготовить сводный сметный расчет. |
| 1.9 Вид и условия ремонта | Капитальный ремонт без вывода объекта(ов) из эксплуатации |
| 2. Основные требования к проектным решениям | Приведены в приложении №2 к техническому заданию |
| 3. Перечень разделов рабочей документации по каждому объекту в соответствии с заданием: | - Состав технических заключений по обследованию 1.1 Исходная документация: - Техническое задание; - Акты разграничений; - Технический паспорт, планы БТИ и пр. 1.2 Фотофиксация с привязкой к графической и описательным частям. 1.3 Текстовая часть. Общие данные: - назначение существующего здания; - год постройки и последнего капитального ремонта; - размеры в плане; - количество этажей, секций, подъездов, квартир; 5) наличие нежилых помещений, переустройств, отдельных входов. Обследование системы отопления и вентиляции. 1) описание системы отопления 2) техническое состояние: 3) нагревательных приборов; 4) магистральных трубопроводов; 5) стояков и подводок; 6) изоляции; 7) запорно-регулировочной арматуры - Пояснительная записка. - Архитектурные решения. - Конструктивные и объемно-планировочные решения. - Тепломеханические решения котельных - Автоматика и технологии - Отопление и вентиляция - Водоснабжение и канализация - Электроснабжение - Сметная документация. 11. Проект организации строительства. в объёмах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества (технические данные МКД, график выполнения работ, схема расположения зданий и сооружений при проведении капи-тального ремонта) |
| 4. Требования к сметной документации | Сметная документация в составе проекта разрабатывается в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 2004 (утвержденное Постановлением Госстроя Российской Федерации от 5 марта 2004 года №15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. При разработке сметной документации учитывать размер предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ для конкретного дома в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 01.10.2015 №502-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденную постановлением Правительства от 27.12.2013 №709-п, на 2017 год. Согласно Постановлению Госстроя России от 8 апреля 2002 года №16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве», с 1 сентября 2003 года разрабатываемая сметная документация должна формироваться на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001 года, составленной в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Общие положения порядка перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве сообщены Постановлением Госстроя Российской Федерации от 5 марта 2004 года №15/1 «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». Индексы перевода стоимости в текущие цены принимать, согласно текущих писем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. При исключении и добавлении ресурсов (материалов) в сметных расчетах необходимо учитывать их отдельной позицией. Не допускается изменение внутри расценки. Стоимость МТР определять по сборнику «Сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР, оборудования в сборнике, допускается определять на основании мониторинга текущих отпускных цен одного строительного материала не менее чем по трем поставщикам. . В качестве поставщиков рекомендуется выбирать крупные или средние организации производителей или региональных дилеров, осуществляющих прямые поставки в в г.Красноярск или в другом населенном пункте,. У выбранных поставщиков строительных материалов должен быть неизменный ассортимент, по которому ведется мониторинг, ассортимент не должен носить разовый или случайный характер. Для формирования сметных цен на строительные материалы берется средняя цена по данным мониторинга. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельным разделом, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Согласно п. 4.74 МДС 81-35.2004 выполнить сводный сметный расчет (ССР) в 9 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, по форме приложения № 2, образец № 1 МДС 81-35.2004. Учитывать НДС, согласно п.4.100 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» |
| 5. Требования к согласованию проектной документации | 1.Перечень обязательных согласований, которые организуются Подрядчиком. Подрядчик согласовывает документацию со всеми согласующими инстанциями. При наличии замечаний Подрядчик устраняет их и дорабатывает документацию в пределах общего срока выполнения работ по договору. 2. с Заказчиком: должны быть согласованы: - до начала проектирования согласовать с Заказчиком «Основные положения для проектирования» - основные технические решения, применяемые материалы и оборудование; - применяемые индексы пересчета сметной стоимости; - разработанная проектная документация. |
| 6. Требования к сборникам спецификаций материалов и оборудования | В составе документации отдельным томом выполнить сводные спецификации оборудования, изделий и материалов по системам, с указанием основных технических характеристик. В электронном виде (формат Excel) сводные спецификации оборудования изделий передаются Заказчику. |
| 7. Требования по охране окружающей среды | Подрядчиком должны быть учтены все действующие на момент передачи разработанной проектной документации Заказчику нормы и правила |
| 8. Особые условия Заказчика | Прайс-листы на применяемые оборудование и материалы, закладываемые в локальный сметный расчет Подрядчик (Генеральный подрядчик) предоставляет на согласование Заказчику. 2.При участии Заказчика Подрядчик обязан получить все необходимые технические условия на подключение к инженерным сетям. 3.Работы должны быть выполнены (в том числе сметная документация должна быть подготовлена) Подрядчиком (Генеральным подрядчиком) с использованием лицензионного программного обеспечения. Подрядчик (Генеральный подрядчик) должен предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих использование лицензионного программного обеспечения до заключения договора. 4.Подрядчик (Генеральный подрядчик) обязан разработать и до момента подписания договора согласовать с Заказчиком график выполнения работ (Приложение № 2, к договору), стоимость (Приложение № 3 к договору). 5.При указании в проектно-сметной (рабочей) документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя материалов и оборудования предусмотреть возможность использования эквивалентных материалов и оборудования и привести соответствующие показатели эквивалентности. 6. Наличие у Подрядчика допуска по видам работ Раздела II. Виды работ по подготовке проектной документации, п.13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |
| 9. Требования по передаче документации | Документация передается Подрядчиком по месту нахождения Заказчика по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 101а. Проектную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, сброшюрованную в формат А4(внутри альбома графическая часть в формате А3, текстовая-А4). Сметную документацию предоставить отдельным альбомом в 3(трех) экземплярах сброшюрованную в формат А4. Также весь комплект документации передается в 1 (одном) экземпляре на электронном CD-RW носителе для каждого объекта (чертежи в формате dwg, и обязательно дублировать в формате*.pdf или *.jpg, текстовые документы в формате Word, Excel, смета в программном комплексе «Гранд-смета»). Электронная версия должна полностью соответствовать документации предоставленной по накладным в печатном виде. (должна иметь печать и подписи ответственных лиц), Электронная версия должна иметь следующую структуру: -для каждого отдельного альбома создаётся папка с названием этого альбома и его шифром, в папке размещаются все необходимые файлы |

Приложения:

Приложение №1 Адресный перечень для выполнения работ по разработке проектной документации (пункт 1.3 технического задания)

Приложение №2 Основные требования к проектным решениям (пункт 2. технического задания)

Приложение №1 Место нахождения объекта (ов) виды

проводимого ремонта, стоимость работ

| № п/п | адрес | Год проведения работ | Вид ремонта | Год постройки | Количество этажей, наибольшее | Количество подъездов | Материал стен | Конструкция крыши | Тип перекрытий | Тип фундамента | Стоимость ПСД, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Канск, п Ремзавода, д. 7 | 2018 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1955 | 1 | 1 | крупноблочные силикатные | скатная | балочные деревянные | ленточный монолитный | 41588,4 |
|  | г. Канск, п Ремзавода, д. 7 | 2018 | Ремонт системы отопления | 1955 | 1 | 1 | крупноблочные силикатные | скатная | балочные деревянные | ленточный монолитный |  |
|  | г. Канск, п Ремзавода, д. 7 | 2018 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1955 | 1 | 1 | крупноблочные силикатные | скатная | балочные деревянные | ленточный монолитный |  |
| 2 | г. Канск, ул Куйбышева, д. 22 | 2019 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1955 | 2 | 2 | крупноблочные силикатные | скатная | балочные железобетонные | ленточный монолитный | 65548,42 |
|  | г. Канск, ул Куйбышева, д. 22 | 2019 | Ремонт системы отопления | 1955 | 2 | 2 | крупноблочные силикатные | скатная | балочные железобетонные | ленточный монолитный |  |
|  | г. Канск, ул Куйбышева, д. 22 | 2019 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1955 | 2 | 2 | крупноблочные силикатные | скатная | балочные железобетонные | ленточный монолитный |  |
| 3 | г. Канск, ул Текстильная, д. 2 | 2018 | Ремонт системы отопления | 1952 | 2 | 4 | крупноблочные силикатные | скатная | балочные деревянные | ленточный монолитный | 76521,01 |
|  | г. Канск, ул Текстильная, д. 2 | 2018 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1952 | 2 | 4 | крупноблочные силикатные | скатная | балочные деревянные | ленточный монолитный |  |
|  | г. Канск, ул Текстильная, д. 2 | 2018 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1952 | 2 | 4 | крупноблочные силикатные | скатная | балочные деревянные | ленточный монолитный |  |
| 4 | ЗАТО г. Зеленогорск, г. Зеленогорск, ул Мира, д. 51 | 2019 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1956 | 2 | 1 | бревно (брус) | скатная | балочные деревянные | ленточный бутобетонный | 65548,42 |
|  | ЗАТО г. Зеленогорск, г. Зеленогорск, ул Мира, д. 51 | 2019 | Ремонт системы отопления | 1956 | 2 | 1 | бревно (брус) | скатная | балочные деревянные | ленточный бутобетонный |  |
|  | ЗАТО г. Зеленогорск, г. Зеленогорск, ул Мира, д. 51 | 2019 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1956 | 2 | 1 | бревно (брус) | скатная | балочные деревянные | ленточный бутобетонный |  |

Приложение №2 к техническому заданию

на оказание услуг и (или) выполнение работ по изготовлению проектной документации на капитальный ремонт в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края

Основные требования к проектным решениям

| 1. Основные требования к проектным решениям (система отопления и горячего водоснабжения) |  |
| --- | --- |
| 1.1 Требования по вариантной и эскизной разработке | Разработать наиболее оптимальный и целесообразный вариант по капитальному ремонту систем отопления и горячего водоснабжения с технико-экономическим обоснованием принятых технических и технологических решений, применяемых материалов. |
| 1.2 Основные требования к градостроительным, архитектурным решениям, конструктивным решениям, благоустройству, применяемым материалам и инженерному оборудованию, требования к качеству документации | Ремонт или замена системы отопления Проектом предусмотреть - Два этапа капитального ремонта: - Узел регулирования, узел учета и магистральные трубопроводы, центральный стояк при верхней разводке в том числе общедомовые приборы отопления (подъезды). - Стояки и приборы отопления жилой части. - Ремонт и (или) замену разводящих магистралей и стояков с сохранением существующей схемы разводки, с устройством опорных конструкций по помещению чердака (подвала) и антикоррозийного покрытия и теплоизоляции; - Установку устройств, компенсирующих тепловые расширения магистральных трубопроводов; - Дренирование систем в приямки или к водоприемным устройствам хозяйственно-бытовой канализации; - Предусмотреть замену запорной, регулирующей арматуры, являющихся общим имуществом МКД, с обеспечением доступа обслуживающей организации; - Замену отопительных приборов жилых помещений, перегруппировку или замену приборов отопления мест общего пользования. - Узел управления запроектировать с погодным, автоматическим регулированием. Система отопления, зависимая с насосным смешением, система ГВС закрытая с циркуляцией. Необходимо учесть возможность исключения из капитального ремонта части или всех стояков отопления. Ремонт системы горячего водоснабжения Проектом предусмотреть - Два этапа капитального ремонта: - Узел регулирования, узел учета и магистральные трубопроводы - Стояки и полотенцесушители жилой части. - Ремонт и (или) замену разводящих магистралей и стояков с сохранением существующей схемы разводки, с устройством опорных конструкций по помещению чердака (подвала) и антикоррозийного покрытия и теплоизоляции; - Установку устройств, компенсирующих тепловые расширения магистральных трубопроводов; - Дренирование систем в приямки или к водоприемным устройствам хозяйственно-бытовой канализации; - Предусмотреть замену запорной, регулирующей арматуры, температурных регуляторов жидкости, являющихся общим имуществом МКД, с обеспечением доступа обслуживающей организации; - Замену полотенцесушителей; |
| 1.3 Основные требования к составу документации | - Выполнить предварительное обследование объекта с составлением акта обследования - Согласовать основные принятые технические решения. - Разработать проектную документацию с предоставлением архитектурных решений и основных чертежей: планы, сечения, разрезы со схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций, способов крепления, узлов, сертификации материалов. В объем разрабатываемого проекта должны включаться: - Обмерочные чертежи: - Отчёт о техническим обследовании, включающий в себя: - Характеристика объекта; - Выявленные дефекты, скрытые дефекты - Составление дефектной ведомости - Фотографии объекта, дефектов конструкций и последствий; - Выводы по результатам обследования; - Пояснительная записка, включающая в себя: - Описание и обоснование принятых технических решений; - Производство работ по проведению капитального ремонта существующих систем отопления и горячего водоснабжения; - Требования к качеству и приёмке работ; - Антикоррозийные мероприятия; - Пусконаладочные работы; - Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ; - Техника безопасности строительных работ и охрана труда; - Мероприятия по охране окружающей природной среды; - Общие организационные работы; - Расчеты и подбор оборудования - Отопление, вентиляция и кондиционирование: - Общие указания, таблицы основных показателей по проектируемым системам, план-схемы зданий; - Планы проектируемых этажей - Схемы с необходимыми для корректного монтажа размерами, отметками и узлами; - Характерные разрезы и сечения; - Настроечные параметры для регулирующей арматуры; - Ведомость оборудования и материалов; - Демонтажные ведомости - Опросные листы для заказных позиций; - Водоснабжение и канализация - Общие указания, таблицы основных показателей по проектируемым системам, план-схемы зданий; - Планы - Схемы с необходимыми для корректного монтажа размерами, отметками и узлами; - Характерные разрезы и сечения; - Ведомость оборудования и материалов; - Демонтажные ведомости - Сметная документация на капитальный ремонт систем отопления и горячего водоснабжения. - Проект организации строительства. в объёмах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества. |
| 1.4. Требования к качеству документации | Проектные решения должны соответствовать требованиям: а) Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.); «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; б) Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. №1521; об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в) ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; д) ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» е) Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013г. № 185-ФЗ); ж) Положения о составе разделов документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 (в редакции Постановления Правительства РФ от 08.08.2013г. № 679); з) ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» (применение на обязательной основе утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г. №1047-р); и) СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». к) СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; л) СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; м) СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация здания» н) СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий"; н) СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; п) Иные Законы и нормы Российской федерации и Красноярского края других нормативные документы в части, распространяющейся на капитальный ремонт многоквартирных домов прямо или опосредованно; Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства (в случае их отсутствия – импортные аналоги) отвечающие требованиям энергоэффективности (класс не ниже «А»), а также применить технические решения, которые должны обеспечить наибольший срок эксплуатации многоквартирного дома после проведенного капитального ремонта. |
| 2. Основные требования к проектным решениям (система холодного водоснабжения) |  |
| 2.1 Требования по вариантной и эскизной разработке | Разработать наиболее оптимальный и целесообразный вариант по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения здания с технико-экономическим обоснованием принятых технических и технологических решений, применяемых материалов. |
| 2.2 Основные требования к градостроительным, архитектурным решениям, конструктивным решениям, благоустройству, применяемым материалам и инженерному оборудованию, требования к качеству документации | Ремонт системы холодного водоснабжения Проектом предусмотреть - Два этапа капитального ремонта: - Узел учета и магистральные трубопроводы. - Стояки жилой части. - Ремонт и (или) замену разводящих магистралей и стояков с сохранением существующей схемы разводки, с устройством опорных конструкций по помещению чердака (подвала); - Предусмотреть замену запорной, регулирующей арматуры, являющихся общим имуществом МКД, с обеспечением доступа обслуживающей организации; - Дренирование систем в приямки или к водоприемным устройствам хозяйственно-бытовой канализации. |
| 2.3 Основные требования к составу документации | 1. Выполнить предварительное обследование объекта с составлением акта обследования 2.Разработать проектную документацию с предоставлением архитектурных решений и основных чертежей: планы, сечения, разрезы со схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций, способов крепления, узлов, сертификации материалов. В объем разрабатываемого проекта должны включаться: 1. Обмерочные чертежи: 2. Отчёт о техническим обследовании, включающий в себя: - Характеристика объекта; - Выявленные дефекты, скрытые дефекты - Составление дефектных ведомостей - Фотографии объекта, дефектов конструкций и последствий; - Выводы по результатам обследования; 3. Пояснительная записка, включающая в себя: - Описание и обоснование принятых технических решений; - Производство работ по проведению капитального ремонта существующей системы холодного водоснабжения; - Требования к качеству и приёмке работ; - Антикоррозийные мероприятия; - Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ; - Техника безопасности строительных работ и охрана труда; - Мероприятия по охране окружающей природной среды - Общие организационные вопросы 4. Водоснабжение и канализация - Планы - Характерные разрезы и сечения; - Ведомость оборудования и материалов; 5. Сметная документация на капитальный ремонт систем отопления и горячего водоснабжения. 6. Проект организации строительства. в объёмах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества |
| 2.4. Требования к качеству документации | Проектные решения должны соответствовать требованиям: а) Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.); «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; б) Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. №1521; об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в) ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; д) ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» е) Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013г. № 185-ФЗ); ж) Положения о составе разделов документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 (в редакции Постановления Правительства РФ от 08.08.2013г. № 679); з) ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» (применение на обязательной основе утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г. №1047-р); и) СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». м) СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация здания» н) СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий"; о) СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; п) Иные Законы и нормы Российской федерации и Красноярского края других нормативные документы в части, распространяющейся на капитальный ремонт многоквартирных домов прямо или опосредованно; Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства (в случае их отсутствия – импортные аналоги) отвечающие требованиям энергоэффективности (класс не ниже «А»), а также применить технические решения, которые должны обеспечить наибольший срок эксплуатации многоквартирного дома после проведенного капитального ремонта. |
| 3. Основные требования к проектным решениям (система водоотведения) |  |
| 3.1 Требования по вариантной и эскизной разработке | Разработать наиболее оптимальный и целесообразный вариант по капитальному ремонту системы водоотведения здания с технико-экономическим обоснованием принятых технических и технологических решений, применяемых материалов. |
| 3.2 Основные требования к градостроительным, архитектурным решениям, конструктивным решениям, благоустройству, применяемым материалам и инженерному оборудованию, требования к качеству документации | Ремонт системы водоотведения Проектом предусмотреть - Два этапа капитального ремонта: 1 Магистральные трубопроводы. 2 Стояки жилой части. - Ремонт и (или) замену разводящих магистралей и стояков с сохранением существующей схемы разводки, с устройством опорных конструкций по помещению чердака (подвала); - Предусмотреть замену запорной, регулирующей арматуры, являющихся общим имуществом МКД, с обеспечением доступа обслуживающей организации; - при необходимости предусмотреть установку обратных клапанов на вводе |
| 3.3 Основные требования к составу документации | 1. Выполнить предварительное обследование объекта с составлением акта обследования 2.Разработать проектную документацию с предоставлением архитектурных решений и основных чертежей: планы, сечения, разрезы со схематическим изображением основных несущих и ограждающих конструкций, способов крепления, узлов, сертификации материалов. В объем разрабатываемого проекта должны включаться: 1. Обмерочные чертежи: 2. Отчёт о техническим обследовании, включающий в себя: - Характеристика объекта; - Выявленные дефекты, скрытые дефекты - Фотографии объекта, дефектов конструкций и последствий; - Выводы по результатам обследования; 3. Пояснительная записка, включающая в себя: - Описание и обоснование принятых технических решений; - Производство работ по проведению капитального ремонта существующей системы водоотведения; - Требования к качеству и приёмке работ; - Антикоррозийные мероприятия; - Мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ; - Техника безопасности строительных работ и охрана труда; - Мероприятия по охране окружающей природной среды - Общие организационные вопросы 4. Водоснабжение и канализация - Планы - Характерные разрезы и сечения; - Ведомость работ и материалов; 5. Сметная документация на капитальный ремонт систем отопления и горячего водоснабжения. 6. Проект организации строительства. в объёмах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества |
| 3.4. Требования к качеству документации | Проектные решения должны соответствовать требованиям: а) Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.); «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; б) Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. №1521; об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в) ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; д) ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий» е) Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 02.07.2013г. № 185-ФЗ); ж) Положения о составе разделов документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 (в редакции Постановления Правительства РФ от 08.08.2013г. № 679); з) ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» (применение на обязательной основе утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010г. №1047-р); и) СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». к) СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»; м) СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация здания» н) СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий"; о) СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»; п) Иные Законы и нормы Российской федерации и Красноярского края других нормативные документы в части, распространяющейся на капитальный ремонт многоквартирных домов прямо или опосредованно; Применить материалы, конструкции и оборудование российского производства (в случае их отсутствия – импортные аналоги) отвечающие требованиям энергоэффективности (класс не ниже «А»), а также применить технические решения, которые должны обеспечить наибольший срок эксплуатации многоквартирного дома после проведенного капитального ремонта. |